## Arkusz1
PANTERA DP-012 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 23,50 m3 | 476 | 621.58 | 4886 | 35.21 | 1910
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 44,38 m3 | 14366 | 705.98 | 5549 | 98.24 | 992
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 137,34 m2 | 14227 | 598.44 | 4704 | 30.22 | 218
b) | ściany wewnętrzne murowane | 14,21 m2 | 920 | 16.91 | 133 | - | -
c) | kominy | 20,60 m | 2536 | 11.12 | 87 | 0.88 | 6
d) | stropy | 76,40 m2 | 2573 | 172.88 | 1359 | 15.67 | 188
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 6,202 m3 | 5918 | 108.18 | 850 | 12.52 | 351
g) | pokrycie dachu | 126,64 m2 | 4744 | 74.49 | 585 | 6.6 | 51
h) | rynny | 42,0 m | 824 | 21.01 | 165 | 0.07 | 3
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 11,16 m2 | 5074 | 43.41 | 341 | 1.67 | 52
b) | drzwi zewnętrzne | 11,70 m2 | 5320 | 45.51 | 358 | 1.76 | 55
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 468,15 m2 | 6651 | 80.66 | 634 | 6.18 | 173
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 36,47 m3 | 3456 | 169.11 | 1329 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 24 szt | 703 | 4.49 | 35 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 497,0 m | 3680 | 219.42 | 1716 | 22.14 | 436
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 92,0 m | 6483 | 111.61 | 873 | 7.32 | 312
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 8,0 m | 1798 | 9.74 | 76 | 0.15 | 7
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 27,50 m | 2327 | 19.11 | 149 | 0.7 | 28
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 47,0 m | 1575 | 77.76 | 608 | 2.47 | 116
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 158,91 m2 | 2934 | 171.88 | 1351 | 11.73 | 300
b) | malowanie | 278,08 m2 | 912 | 54.45 | 428 | 0.1 | 5
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 170,62 m2 | 1000 | 100 | 785 | 7.14 | 58
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 72,70 m2 | 3719 | 66.48 | 523 | 3.07 | 101
e) | drzwi wewnętrzne | 10,08 m2 | 2436 | 10 | 79 | 0.49 | 14
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 117,80 m2 | 4694 | 263.21 | 2069 | 7.24 | 141
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 10,40 m | 511 | 35.75 | 281 | 0.34 | 6
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 59,17 m2 | 770 | 46.5 | 366 | 2.88 | 41
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 92,17 m2 | 5079 | 216.91 | 1705 | 3.64 | 96
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 49,56 m2 | 4628 | 303.06 | 2382 | 5.4 | 127
|  | SUMA | 110334 | SUMA | 34406 | SUMA | 5787
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 150527
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin