## Arkusz1
PASJA DP-010 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | - | - | 173.9 | 1367 | 10.9 | 609
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 55,85 m3 | 17744 | 838.5 | 6590 | 102.5 | 628
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 104,3 m2 | 15449 | 608.4 | 4782 | 32.3 | 249
b) | ściany wewnętrzne murowane | 25,0 m2 | 1619 | 29.8 | 234 | - | -
c) | kominy | 37,0 m | 665 | 15.9 | 125 | 1.1 | 8
d) | stropy | 121,4 m2 | 3437 | 303 | 2382 | 27.7 | 323
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 9,384 m3 | 8083 | 165.4 | 1300 | 16.2 | 452
g) | pokrycie dachu | 234,4 m2 | 21902 | 780 | 6131 | 17.7 | 260
h) | rynny | 70,1 m | 1622 | 39.4 | 310 | 0.3 | 11
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 15,44 m2 | 7263 | 38.7 | 304 | 1.5 | 44
b) | drzwi zewnętrzne | 16,55 m2 | 7754 | 41.7 | 328 | 1.8 | 53
c) | brama garażowa | 5,28 m2 | 1911 | 22.3 | 175 | 0.8 | 37
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 974,0 m2 | 7466 | 104.3 | 820 | 6.4 | 151
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 36,5 m3 | 2793 | 169 | 1328 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 34 szt | 995 | 6.4 | 50 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 622,0 m | 4606 | 219.6 | 1717 | 18.5 | 423
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 145,0 m | 10218 | 140.3 | 1097 | 3.9 | 164
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 9,0 m | 210 | 16.1 | 126 | 0.2 | 10
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 25,0 m | 1941 | 35.8 | 280 | 1.3 | 52
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 52,5 m | 1759 | 56 | 438 | 2.3 | 96
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 283,5 m2 | 5195 | 264.2 | 2077 | 18.5 | 514
b) | malowanie | 417,0 m2 | 3583 | 121.5 | 955 | 2.6 | 87
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 121,4 m2 | 1288 | 69.3 | 545 | 9.5 | 70
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 121,4 m2 | 6942 | 148 | 1164 | 5.9 | 176
e) | drzwi wewnętrzne | 13,58 m2 | 4733 | 39.4 | 310 | 0.9 | 33
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 174,4 m2 | 8402 | 400.4 | 3147 | 13.8 | 247
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 3,0 m | 141 | 5.8 | 46 | 0.1 | 2
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 194,94 m2 | 3614 | 198 | 1556 | 3.3 | 96
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 15,25 m2 | 1264 | 125.6 | 988 | 1.9 | 45
c) | malowanie elewacji | 194,9 m2 | 2219 | 47.8 | 375 | 0.1 | 4
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 53,2 m2 | 4931 | 322.8 | 2537 | 8.5 | 168
|  | SUMA | 159749 | SUMA | 43584 | SUMA | 5012
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 208345
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin