## Arkusz1
FLEMING DF-004 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 77,50 m3 | 1552 | 535.2 | 4206 | 48.8 | 2551
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 45,2 m3 | 17534 | 756.7 | 5948 | 101.5 | 1069
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 91,37 m2 | 10162 | 415 | 3262 | 21.1 | 152
b) | ściany wewnętrzne murowane | 32,26 m2 | 2089 | 38.4 | 302 | - | -
c) | kominy | 21,25 m | 2333 | 11.5 | 90 | 0.9 | 7
d) | stropy | 106,0 m2 | 3031 | 230.4 | 1811 | 11.7 | 190
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 8,412 m3 | 8196 | 185.9 | 1462 | 18 | 481
g) | pokrycie dachu | 171,6 m2 | 6336 | 100.9 | 793 | 8.9 | 69
h) | rynny | 51,1 m | 841 | 22 | 176 | 0.1 | 3
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 17,85 m2 | 8116 | 102.3 | 804 | 2.7 | 83
b) | drzwi zewnętrzne | 3,59 m2 | 1632 | 20.6 | 162 | 0.5 | 17
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 652,9 m2 | 12596 | 111.3 | 875 | 10 | 280
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 39,2 m3 | 3700 | 181.8 | 1429 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 34 szt | 995 | 6.2 | 49 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 511,0 m | 3784 | 233.2 | 1824 | 24.3 | 444
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 127,0 m | 10641 | 214.8 | 1680 | 11.2 | 491
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 9,40 m | 219 | 9.8 | 77 | 0.1 | 6
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 22,0 m | 1708 | 18.1 | 142 | 0.7 | 28
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 36,5 m | 1312 | 47.9 | 375 | 1.4 | 63
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 344,2 m2 | 5539 | 272.3 | 2140 | 24.5 | 649
b) | malowanie | 422,5 m2 | 1441 | 82 | 644 | 0.2 | 7
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 203,7 m2 | 1414 | 119.6 | 940 | 9.8 | 79
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 76,3 m2 | 4781 | 78.6 | 618 | 3.7 | 123
e) | drzwi wewnętrzne | 18,8 m2 | 5056 | 22.8 | 179 | 0.9 | 29
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 138,5 m2 | 6052 | 307.9 | 2420 | 7.6 | 130
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 2,0 m | 199 | 31.9 | 246 | 0.1 | 3
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 121,8 m2 | 2257 | 96.5 | 759 | 5.6 | 89
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 71,4 m2 | 3262 | 172 | 1352 | 4.1 | 101
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 31,0 m2 | 3215 | 155.1 | 1219 | 2.9 | 77
|  | SUMA | 129993 | SUMA | 35984 | SUMA | 7221
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 173198
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin