## Arkusz1
DRAWA DD-002 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 28,0 m3 | 563 | 396.64 | 3118 | 41.94 | 2273
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 31,40 m3 | 17171 | 666.68 | 5240 | 63.67 | 725
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 111,32 +21,11 m2 | 27351 | 1033.39 | 8122 | 93.69 | 736
b) | ściany wewnętrzne murowane | 12,25 m2 | 793 | 14.58 | 115 | - | -
c) | kominy | 33,55 m | 795 | 27.73 | 218 | 1.61 | 12
d) | stropy | 37,60 m2 | 4542 | 165.38 | 1300 | 22.78 | 190
e) | schody | 15 stopni | 5198 | 66.9 | 526 | 1.35 | 52
f) | więżba dachowa | 5,425 m3 | 5089 | 105.64 | 830 | 10.63 | 293
g) | pokrycie dachu | 111,64 m2 | 4107 | 65.67 | 516 | 5.82 | 45
h) | rynny | 47,48 m | 954 | 27.69 | 218 | 0.08 | 4
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 35,02 +2,76 m2 | 18067 | 209.58 | 1647 | 5.46 | 170
b) | drzwi zewnętrzne | 2,38 m2 | 1082 | 13.64 | 107 | 0.36 | 11
c) | brama garażowa | - | - | - | - | - | -
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 436,90 m2 | 8182 | 66.7 | 524 | 5.95 | 173
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 21,76 m3 | 2125 | 101.34 | 796 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 29 szt | 849 | 5.47 | 43 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 567,0 m | 4198 | 233.8 | 1828 | 21.95 | 435
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 105,0 m | 7399 | 133.89 | 1047 | 9.79 | 398
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 10,0 m | 2248 | 16.73 | 131 | 0.33 | 15
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 26,0 m | 2200 | 28.31 | 221 | 0.87 | 36
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 58,0 m | 1943 | 68.77 | 538 | 1.8 | 84
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 250,0 m2 | 4485 | 258.72 | 2034 | 19.12 | 478
b) | malowanie | 354,40 m2 | 1210 | 67.38 | 530 | 0.12 | 6
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 195,50 m2 | 1624 | 127.13 | 999 | 10.96 | 86
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 101,20 m2 | 4954 | 97.12 | 763 | 3.76 | 118
e) | drzwi wewnętrzne | 15,18 m2 | 8885 | 5.79 | 45 | 0.46 | 15
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 131,90 m2 | 5179 | 273 | 2143 | 7.93 | 146
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 10,56 m | 287 | 43.46 | 342 | 0.38 | 7
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 25,93 m2 | 776 | 33.82 | 266 | 2.29 | 24
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 41,0 m2 | 2861 | 119.85 | 942 | 3.68 | 91
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 9,08 m2 | 4817 | 182.68 | 1436 | 21.39 | 505
|  | SUMA | 149934 | SUMA | 36585 | SUMA | 7128
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 193647
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin